项目编号：FDCS201102

复旦大学计算机科学技术学院

同步视频采集系统设备采购项目

招

标

文

件

招标单位：复旦大学计算机科学技术学院

招标日期：二〇一一年十二月二十二日

复旦大学计算机科学技术学院

同步视频采集系统设备采购项目招标文件

一、项目名称：复旦大学计算机科学技术学院同步视频采集系统设备采购项目

二、招标要求：

1、招标内容：相机、采集卡等（具体见附件）。

2、招标流程：

2011年12月22日起到http://www.cs.fudan.edu.cn下载招标文件。

投标文件提供截止时间：2011年12月29日14:00，地址：张江校区计算机学院办公楼一楼会议室。（逾期取消投标资格）

2011年12月29日14:30在张江校区计算机学院办公楼一楼会议室开标、评标。

3、投标要求：

（1）对各项设备分别报单价及总价，该单价中应包含一切检测费用、运输费、安装及人工费、搬运费、管理费、税金等所有费用，闭口价。

（2）设备的具体规格、数量、要求见附件。

（3）投标书中要有设备明细清单，应包括品牌、产地等，并要附上生产厂商提供的授权文件等相关材料。

（4）有关承诺书：产品质量、交货安装承诺书、售后服务承诺书等。

（5）投标书一式三份（一份正本，二份副本），封袋内应有投标单位法人委托书、营业执照复印件、身份证复印件等。封袋要加盖骑缝章。开标时带好法人委托书和本人身份证原件。

（6）评标前各投标单位将有10分钟陈述时间并回答专家提问。

三、进度安排及售后服务要求：

1、中标单位应按规定的时间到货：

2012年3月1日前将所有设备送到复旦大学张江校区计算机楼302室。安装调试验收时间：到货后当天。

2、售后服务要求：设备安装调试验收合格后质保一年。质保期内设备零配件及其维修的有关费用全免；如在保修期内发生一次重大故障，则退换同一品牌机型的新机器。保修期后，终身负责保养维修，其零配件以最优惠价格提供，免收人工费。保修方式：免费上门，按系统质量要求，三日内修复。

四、违约责任：

1、延期交货：迟交时间超过1天，按合同金额的0.5%支付日赔偿金，最高赔偿金不超过合同金额的15%。如果供货方在达到最高赔偿金后仍不能交货，购货方有权终止合同，供货方在合同终止前仍应支付上述赔偿金。

2、质量不符：供货方对货物与合同要求、样品不符负有责任，并应按以下一种或多种方法解决索赔事宜：

（1）更换有缺陷的零部件或设备，以达到合同规定的质量和性能，供货方应承担一切费用及风险，并负担购货方遭受的一切直接费用，同时应相应延长货物的质量保证期。

（2）供货方同意购货方拒收货物并把收货物的金额以合同规定的同类货币支付给购货方。供货方负担发生的一切损失和费用。

（3）购货方在供货方制作过程中有权随时抽检，如发现质量未达到要求，有权要求供货方改进。供货方如不接受或有意敷衍，购货方有权要求终止制作，进行整改，直到问题解决。如仍不能解决问题，购货方有权解除合同，另委托他人采购。

五、评标办法：

本项目招标本着“公开、公平、公正”的原则，由评标小组对各投标单位的投标内容进行综合评定，择优选择中标单位。

（1）投标单位的规模和企业诚信度。

（2）合理的报价。

（3）保修年限及售后服务。

（4）有关承诺等。

六、其它问题：

1、本次招标的清单报价总价不得超过70万元人民币，所有报价单位均应以人民币报价。

2、招标单位对未中标单位不予解释，不补偿制作标书的费用，保留其投标书作为资料。

3、中标单位投标书即作为合同的附件俱有同等法律效力。

4、本招标文件的解释权归招标单位。

招标单位：复旦大学计算机科学技术学院

招标日期：二〇一一年十二月二十二日

联系人：王奇、陈宏伟

联系电话：13042100081、51355555

附件一：招标内容清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相机 | IO | 4M180MCL | 6个 | Flare 4M180MCL, 4 MP, monochrome, camera link | 加拿大 |
| 2 | 采集卡 | IO | DECLSAS | 4个 | DVR Express CLSAS采集卡 | 加拿大 |
| 3 | 驱动电缆 | IO | Drive Cable(s): SAS 4-port Supermicro CBL-0097L-02 | 8个 | Drive Cable(s): SAS 4-port Supermicro CBL-0097L-02驱动电缆 | 加拿大 |
| 4 | 驱动器外壳 | IO | Drive Enclosure | 5个 | Supermicro mobile rack CSE-M35TQ SAS for 3.5 in. drives x 5 bays black | 加拿大 |
| 5 | 软件狗 | IO | S5DUSB | 1个 | Streams 5 Developer + Interactive with USB key | 加拿大 |
| 6 | 镜头 | Myutron | FV2520 | 4 | 2/3 f25mm F2.0, High Resolution Macro Fixed Focal | 日本 |
| 7 | "镜头 | Myutron | LM35HC | 6个 | 1英寸35mm/F1.4 Megapixel | 日本 |
| 8 | 机械手 | 曼富图 | TRA1010 | 10 | Manfrotto Super Clamp with 3-way Head | 美国 |
| 9 | CameraLink 电缆 3米长 | CEI | CameraLink 电缆 3米长 | 12根 | CameraLink 电缆 3米长 | 美国 |
| 10 | 工作站A |  | 20个SAS硬盘 | 一台 | 工作站 带SAS硬盘 Video Drive(s): Seagate Barracuda ES.2 450GB 3Gb SAS 15000转 | 国产 |
| 11 | 相机电源及相机电源电缆 |  | 配套相机电源及相机电源电缆 | 6套 | 配套相机电源及相机电源电缆 | 国产 |
| 12 | 同步盒 |  |  | 一台 | 实现同步功能 | 国产 |

附件二：技术要求及产品技术指标

1）系统提供1台、若干台和六台相机实时采集数据记录到磁盘阵列中，并能同时回放；采集下来的数据必须包含不压缩的原始视频数据，能够输出为AVI、JPEG、TIFF或者原始二进制码等视频或者图像格式。实时采集的数据可进行事件标记（时间戳）。

2）摄像机满分辨率采集速度不低于75帧/秒。

3）相机的分辨率调整至1024*768以达到396fps以上的拍摄速率。

4）摄像机满幅分辨率不低于400万像素。

5）摄像机可进行同步拍摄，同步的时间误差小于千分之一秒。

6）摄像机输出图像数据记录到硬盘阵列。

7）六台相机通过计算机键盘指令触发相机同步拍摄。

8）软件对系统存储的图像进行重放和编辑。

9）不丢帧。

10）保证系统满负荷运转，即所有相机达到协议技术要求性能时连拍能力按实际拍摄数据量换算当前情况下的连拍时间长度。

（例）6台相机 400万像素75fps  30分钟连拍 理论上需要配24个硬盘（450G  15000转）

11) 同步盒参数： 一进6出，键盘指令控制触发频率设置，同步盒配 数据线， 数据线接电脑和 CLSAS采集卡

12) 兼容CLSAS + Stream采集系统